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Администрация 
Княгининского муниципального округа
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2026                                                                                                          №  13                                                                                                                                                                                                            
Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения г. Княгинино Княгининского муниципального округа Нижегородской области
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, на основании данных представленных          МУП «Тепловик 1», администрация Княгининского муниципального округа постановляет:
1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения г. Княгинино Княгининского муниципального округа Нижегородской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Победа» и разместить на официальном сайте администрации Княгининского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации округа, начальника управления инженерной инфраструктуры и общественной безопасности администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области О.К. Заварзина.  
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Приложение к  постановлению 
администрации Княгининского 
муниципального  округа

Нижегородской области

                                                                                                      от  15.01.2026 № 13       
Нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения г. Княгинино Княгининского муниципального округа Нижегородской области 
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где:

НДСi - норматив допустимого сброса i-го загрязняющего вещества, установленный (рассчитанный, представленный) для объектов данной централизованной системы водоотведения или технологической зоны водоотведения (если централизованная система водоотведения состоит из 2 и более технологических зон водоотведения) (мг/дм3);

Эi - показатель эффективности удаления i-го загрязняющего вещества очистными сооружениями организации, осуществляющей водоотведение (процентов).
Загрязняющее вещество
Показатель эффективности удаления загрязняющего вещества (Эi), процентов

Норматив допустимого сброса загрязняющего вещества, установленный для объектов централизованной системы водоотведения              г. Княгинино (НДСi), (мг/дм3)
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7,5
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ХПК

86,038

30

214,865

БПК5

91,633

3

35,853

Взвешенные вещества

83,299

10

59,877

Ион аммония

93,596

0,5

7,807

Фосфат-ион

81,840

0,2

1,101

Сульфат-ион

14,545

100

117,021

Хлорид-ион

33,354

300

450,141

Нефтепродукты

93,485

0,05

0,767

СПАВ-анион

92,444

0,1

1,324




Глава местного самоуправления округа                                                                     Р.Ю. Яшин�
   Е.А. Шамин�
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